ЗАО СКБ «Хроматэк». Разработчик и производитель газовых хроматографов, испытательного оборудования для нефтепереработки. 424000 г. Йошкар – Ола, Главпочтампт а/я 84.

Уважаемые господа. Для вызова наших специалистов( 2чел.) с целью проведения пуско-наладочных работ  АРН-2 просим заполнить прилагаемую ниже форму и отправить ее в наш адрес по факсу (8362) 68-59-16.

Кому:						От кого:

| Должность | Зам Ген Директора | Должность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия. И.О. | Чернову М.П. | Фамилия. И.О. |  |
| Организация | ЗАО СКБ «Хроматэк» | Организация |  |
| Факс: | (8362)68-59-16 | Факс: |  |
| Тел: | (8362)68-59-19 | Тел: |  |

ИЗВЕЩЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПНР  АРН-2

Подготовительные работы для установки аппарата, полученного по договору номер_____________ полностью завершены, в соответствии с руководством по эксплуатации.  В частности выполнили следующие пункты (поставить метки):

- Подведено трехфазное электропитание с установленной розеткой(находится в ящике ЗИП)

- Подведена шина защитного заземления

- Подведена холодная вода.

- Подведена канализация

- Подведена вентиляция

- Система кондиционирования по температуре, влажности и чистоте воздуха соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

- Нормативный документ на методику (ГОСТ).

- Полный комплект поставки находится на месте установки

- Упаковка не нарушена.

- Обеспечена возможность присутствия во время всего периода наладки оператора, который будет работать на приборе.

- Будет выделен ответственный представитель, наделенный соответствующими полномочиями для оперативного решения всех организационно-технических вопросов.

Направьте, пожалуйста, специалистов для установки и запуска указанного оборудования по адресу _________________________________________________ Телефон ________________________ Контактные лица _________________________ ______________________________________________________________________

Предпочтительная дата прибытия специалистов _________________________

Прочие пожелания _________________________________________________

Мы признаем, что неполная подготовка принимающей стороны может вызвать дополнительные затраты или визит, за который нам будет выставлен счет.

Дата_________________		Подпись _____________________

М.П.

Допускается провод защитного заземления провести  от шины заземления,  установленной в помещении, до болта защитного заземления в АРН-2 (провод в ЗИПе )