Данные по измеряемым потокам (дополнительный лист)

| фаза в потоке Компонент укажите все компоненты потока для расчета точки росы | Поток № | Измерять? | Поток № | Измерять ? | Поток № | Измерять ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | газ | жидкость | пар |  | газ | жидкость | пар |  | газ | жидкость | пар |  |
|  | концентрация укажите единицы измерения |  | концентрация укажите единицы измерения |  | концентрация укажите единицы измерения |  |
|  | мин | норм | макс |  | мин | норм | макс |  | мин | норм | макс |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| давление потока, атм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| температура потока, (С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поток полимеризуется ? | да нет | да нет | да нет |
| коррозионные компоненты: | да нет укажите какие? | да нет укажите какие? | да нет укажите какие? |
| запыленность потока ( мкм ) |  |  |  |
| влага в потоке ? | да нет | да нет | да нет |
| диаметр технологического трубопровода потока, мм |  |  |  |
| расстояние от точки отбора до блока подготовки пробы, м |  |  |  |
| параметры точки возврата потока: давление, фаза |  |  |  |
| Укажите не только измеряемые компоненты, но также все компоненты присутствующие в потоке. Сделайте отметку в графе «Измерять? » для компонентов, которые нужно измерять. |

Опросный лист является основой для определения комплектации. Пожалуйста, полностью заполняйте доступные поля опросного листа. При определении комплектации возможны технические уточнения. Укажите, если возможно, координаты Вашего технического специалиста.

Дата заполнения опросного листа

Благодарим за Ваше участие!

Заполненный опросный лист просим отправить по факсу или электронной почте

либо связаться для консультаций по указанным телефонам